［竞争性谈判］宿迁学院乒乓球馆、羽毛球馆、教学楼照明灯及水电管网改造项目竞争性谈判文件
一、总则
1.本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判活动。
2.凡符合资质要求的公司均可参与。
3.无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。
4.本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。
5.凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。
6.本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。
二、竞争性谈判工作程序
1.发布谈判采购公告；
2.谈判供应商获取谈判采购文件；
3.谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；
4.采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；
5.竞争谈判；
6.确定成交商，等额无息退还未成交方的谈判保证金；
7.签署供货合同，执行合同。
三、对谈判供应商的要求
谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.凡参加谈判的单位或全权代理资质：凡参加竞争性谈判的单位或全权代理，必须具有独立法人资格且具有三级及以上的建筑或水电安装资质。并提供以下证明及资料（复印件须加盖公章）；
（1）企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书的复印件；
（2）法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证的原件和复印件；（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；
3.质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合国家及行业规范。

4.报价单位应保证免除并承担由于宿迁学院校方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及询价方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人必须参与察看答疑现场签字确认，如若未参加察看答疑现场签字确认，则作为无效标处理。

6.本项目不接受联合体报价。

7.施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

四、谈判响应文件的要求
1.谈判响应文件的构成：
(1)竞争性谈判响应声明函；
(2)谈判报价表； 

(3)参加谈判供应商资质证明文件：企业基本情况介绍；企业业务操作流程；企业有关资质证明（包括：企业法人营业执照复印件；国家组织机构代码证复印件；税务登记证复印件；企业法人年度检验情况）；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书；
所有复印件均需加盖相应的有效印章。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。
2.谈判响应文件的份数、签署和封装
(1)谈判响应文件份数为正本及副本各一份，须装订成册。

 (2)谈判响应文件的正副本需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中；
(3)谈判响应文件的正副本装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。
3.谈判响应文件的样式
谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；
4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、谈判内容、报价及谈判范围

1、项目内容: 宿迁学院乒乓球馆、羽毛球馆、教学楼照明灯及水电管网改造项目，本项目分为三个标段（见附件一）：

标段一：体育馆乒乓球馆照明灯、插座及部分线路改造，

标段二：体育馆羽毛球馆照明灯、水管网供排水及部分线路改造，

标段三：1-4号教学楼、艺术楼室内及走廊照明灯更换及部分线路改造。
所有线路改造及水管网改造需查看现场确认工程量，各谈判供应商必须到现场察看，工程量自行核实，漏项自负。如有疑问，请在谈判前提出，否则导致的后果自负。

2、严格按照行业现行规范要求进行施工。
3、将所拆旧物送至甲方指定地点。
4、所用材料的相关要求及内容：

(1)电缆线及部分电源线均使用远东品牌。

(2)平板灯、日光灯均使用飞利浦品牌，需提供厂家合格证及针对本次项目的授权委托书。

(3)模塑开关、开关及插座均使用人民电器品牌，在施工工程中使用的槽板均采用鸿雁品牌，拐角处、平接处需使用阴角、阳角、平接等连接件。
（4）施工过程中使用的水管及耗材均使用日丰品牌PPR管，需从体育馆男卫生间铺设至体育馆副馆甲方指定位置并安装不锈钢进水水池(参照甲方提供的样品)及水龙头，所用材料主管线采用25直径、水龙头20直径、排水采用50直径PPR管。

 (5）施工过程中不得损坏房间内的家具、物品及设施，如若损坏需照价赔偿。

（6）乙方指派的项目经理及安全员在施工中必需全程参与，如若发现项目经理及安全员未参与，每次扣除履约保证金2000元。
6、乙方在施工前需提交施工方案，才允许开工。
7、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全，
8、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。
其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。
六、谈判日期
谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

统一察看现场、答疑地点：后勤处办公室109室，联系人：薛老师，电话：0527—84202222。时间：   2019  年11月2日上午9:00分 ，过时不候。
投标书接收截止时间：  2019年  11 月  5 日上午9：30前             

接收地点：宿迁学院行政楼105室

技术咨询： 电话 84202222

采购程序： 电话 84201696  

纪检监督电话：0527-84203001       

谈判时间：2019年  11 月  5日上午9：30  
谈判地点：宿迁学院行政楼二楼会议室
7、 谈判、评审
1.采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

2.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，允许二次报价，根据情况可进行第三轮谈判，只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较；确定供应商原则：经评审资质及方案等符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标，采购人有权不接受不合理的低价。最高控制价  42 万元。（标段一最高控制价5.5万元，标段二最高控制价10.5万元，标段三最高控制价26万元）
3.学校审计财务等对谈判全过程进行监督；

4.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

5.谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

7.评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金

	标书密封
	要求密封，并在封签处加盖投标单位印章

	投标函
	有法定代表人和被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章（见附件二）

	授权委托书
	授权委托人前来投标要有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章的委托书（附件三）和《法定代表人证明》（附件四），法定代表人亲自来的只提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效

	授权委托人社保
	授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求

	营业执照
	具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关，有独立法人资格。

	企业资质
	必须具有独立法人资格且具有三级及以上的建筑或水电安装资质

	报价
	只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。报价为包干价，完工后不按实际工作量做调整。

	其他
	1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人必须参与察看答疑现场签字确认，如若未参加察看答疑现场签字确认，则作为无效标处理。5、其他


其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、谈判保证金
1.谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费  100  元(售后不退)和谈判保证金   10000 元。

2.谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐  号：1116030509300003519

3.结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还（无息）、资料费不退；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，资料费不退；如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、签订合同
1.在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

4、合同主要条款及付款方式:

①工期要求：

总工期  15 日历天。（2019年11月6日至2019年11月20日，施工期间不能够影响正常教学）
②质量标准：合格

③付款方式：工程竣工验收合格后凭全额发票付工程总款的95%，余款竣工满壹年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。
  ④工期顺延： 因不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按5000元/天的标准扣除乙方违约金。
⑤乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

⑥本工程质保期为一年，质保期内若多次出现质量问题，质保期顺延一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。否则甲方有权安排其他单位、人员进行维修，维修费用按双倍由乙方负责。
                                                宿迁学院

                                             2019年10月31日

附件一：所用材料及明细表：

标段一、兵乓球馆照明灯、插座及部分线路改造明细表：

	序号
	名称
	品牌/材质
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	平板灯
	飞利浦
	60*60LED48W
	套
	102
	

	2
	电缆
	远东
	16*4+1*10
	米
	130
	

	3
	电缆
	远东
	5*4
	米
	400
	

	4
	电缆
	远东
	3*2.5
	米
	150
	

	5
	配电箱
	
	40*50
	套
	1
	内含3P100A空开1只，3P32A5只 德力西

	6
	线槽
	鸿雁
	3公分
	米
	100
	

	7
	线槽
	鸿雁
	8公分
	米
	10
	

	8
	明线盒
	
	
	只
	20
	

	9
	插座
	德力西
	
	只
	20
	

	本项目为包干价，本清单仅作为参考，工程量自行核实，漏项自负。


注：需将损坏或缺失的天花板补齐。
标段二、体育馆羽毛球馆照明灯、水管网供排水及部分线路改造明细报价表：
	序号
	名称
	品牌/材质
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	200WLED
	亚明
	带防眩罩
	套
	50
	

	2
	电缆
	远东
	16*4+1*10
	米
	100
	

	3
	电缆
	远东
	10*4+1*6
	米
	100
	

	4
	电缆
	远东
	2*2.5
	米
	1500
	

	5
	电缆
	远东
	3*2.5
	米
	700
	

	6
	配电箱
	
	PZ24回路箱
	套
	1
	内含3P32A1只，2P16A11只德力西

	7
	配电箱
	
	PZ15回路箱
	套
	4
	内含3P32A1只，2P16A5只德力西

	8
	配电箱
	
	40*50
	套
	1
	内含3P100A空开1只，3P32A4只德力西

	9
	线槽
	鸿雁
	8公分
	米
	100
	

	10
	线管
	
	20
	米
	900
	

	11
	插排
	公牛
	2位5孔
	只
	20
	

	12
	水池
	304不锈钢
	
	套
	4
	参照后勤处办公楼女卫生间水池

	13
	水龙头
	九牧
	
	只
	4
	

	14
	软管
	九牧
	
	只
	4
	

	15
	PPR50管
	日丰
	
	米
	40
	

	16
	PPR25管
	日丰
	
	米
	150
	

	17
	25闸阀
	
	
	只
	2
	

	18
	PPR20管及配件
	日丰
	
	米
	12
	

	19
	PPR50管连接相关配件
	日丰
	
	批
	1
	

	20
	PPR25管连接相关配件
	日丰
	
	批
	1
	

	21
	打孔、开槽等
	
	
	项
	1
	

	本项目为包干价，本清单仅作为参考，工程量自行核实，漏项自负。


注：200WLED灯安装，需按照甲方要求合理布置。

标段三、1-4号教学楼、艺术楼室内及走廊照明灯更换及部分线路改造明细报价表：
	序号
	名称
	品牌/材质
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	平板灯
	飞利浦
	60*60LED48W
	套
	548
	

	2
	日光灯管
	飞利浦
	1.2米LED16W
	根
	300
	

	3
	双管带罩日光灯
	飞利浦
	1.2米LED16W
	套
	210
	

	4
	电缆
	远东
	2*2.5铜护套线
	米
	2500
	

	5
	电缆
	远东
	1.5铜单芯线
	米
	1200
	

	6
	模数开关
	
	2P20
	只
	17
	

	7
	配电箱
	
	PZ四回路
	只
	10
	

	8
	铝扣板
	
	60*60
	块
	530
	

	本项目为包干价，本清单仅作为参考，工程量自行核实，漏项自负。


注：1、教学楼原走廊灯为筒灯，需全部拆除，并补齐扣板。每间教室外安装3只平板灯均与分布，安装后的平板灯分为两路间隔控制、一路采用原开关控制，另外一路由甲方指定的配电房安装开关控制。
    2、教室内平板灯更换过程中，改造或缺失的天花板需补齐。
项目总报价明细表：

	序号
	项目名称
	报价
	备注

	1
	标段一报价
	
	

	2
	标段二报价
	
	

	3
	标段三报价
	
	

	总计：
	
	


附件二

投标函样式
投标函
致：宿迁学院
我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。
 据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。
2、 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3、 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。
6、 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
7、 投标单位：
投标单位名称（公章）：
法定代表人（签字）：
被授权人（签字）：
地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：　　　　　　　　　
电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：　　　　　　　　　
投标单位开户行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
帐　　　　　户：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件三：      

授权委托书
本人           系               的法定代表人，现委托      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：        年     月       日起至       年      月     日 。 

代理人无转委托权。 

投标人：                              （盖单位公章） 
法定代表人：                          （签字或盖章） 
委托代理人：                          （签字或盖章）
       年       月       日 
附授权委托人身份证复印件正反面
附件四：    

法定代表人身份证明
投标人名称：                                
单位性质：                
地址：    
成立时间：     年      月     日 
经营期限：      年     月     日至      年      月     日 
姓名：        性别：      年龄：     职务：       系            的法定代表人。 
特此证明。 
投标人：                           （盖单位公章） 
       年       月       日 

附法人身份证复印件正反面
6

